Опросный лист по расходомеру КАТФЛОУ 200

Для правильного подбора конфигурации расходомера, ответьте, пожалуйста, на нижеследующие вопросы. * вопросы со звездочкой обязательны для заполнения.

Контактное лицо *

Название Вашей организации *

Ваш e-mail *

Контактный телефон (с указанием кода города) *

Факс (с указанием кода города)

Количество расходомеров

Измеряемые среды

Диапазон температур измеряемых сред, мин/номинал/макс, грд.С

Максимальная концентрация твердых примесей и пузырьков газа, %

Предполагаемый расход,: мин/номин/макс, м3/час

Материалы труб

Диапазон диаметров труб, мм:

Нужен ли толщиномер для измерения толщины стенки трубы?

Не нужен Зонд-толщиномер (дополнительная опция) Отдельный прибор

Количество датчиков К1 (для труб диаметром 50 ... 3000 мм), пар

Крепление датчиков K1 на трубе

шариковые цепи и клипсы магнитные крепления с линейкой Текстильные ленты для труб диаметром: 1000 … 3000 мм

Количество датчиков К4 (для труб диаметром 10 ... 150 мм), пар

Крепление датчиков К4 на трубе

шариковые цепи и клипсы магнитные крепления с линейкой

Количество датчиков К 0 (для труб диаметром 250... 6500 мм, сложные применения), пар. Крепление датчиков К 0 на трубе. Текстильные ленты для труб диаметром: 250 … 6500 мм магнитные крепления. Расстояние от передатчика (основного прибора) до преобразователей (ультразвуковых датчиков), м. 5 м (стандарт) 5 м 10 м 20 м другое. Транспортировочный чемодан. Противоударный транспортировочный чемодан IP 67(стандарт) Сумка для переноски. Свидетельство о первичной поверке. класс 1 %, межповерочный интервал - 4 года класс 0,5 %, межповерочный интервал - 4 год. Дополнительные опции. Автомобильный инвертор 220 В, 100 Вт термочехол для KF200 конвертер RS232/USB с кабелем. Другие требования к расходомеру, не вошедшие в опросный лист.